## Worksheet 1
Wastewater effluent quality from inflow zones (annual mean ± SE)
Water quality variables and discharge | Ammer WWA | Steinlach WWS
Temperature (∘C) | 13.85 ± 0.61 | 13.72 ± 0.65
pH | 7.58 ± 0.07 | 7.37 ± 0.09
DO (mg L−1) | 6.01 ± 0.32 | 5.99 ± 0.34
Specific conductivity | 1017.96 ± 63.08 | 776.68 ± 63.48
NO3-N (mg L−1) | 7.57 ± 0.6 | 6.33 ± 0.47
NH4-N (mg L−1) | 0.14 ± 0.02 | 0.09 ± 0.03
DOC (mg L−1) | 6.8 ± 0.33 | 5.66 ± 0.58
TDN (mg L−1) | 8.43 ± 0.88 | 7.58 ± 0.88
CO2-C concentration (µg L−1) | 4020.08 ± 192.75 | 4529.3 ± 224.37
CH4-C concentration (µg L−1) | 2.13 ± 0.3 | 0.73 ± 0.09
N2O-N concentration (ng L−1) | 9255.11 ± 1563.23 | 483.23 ± 61.35